江苏师范大学

综合实验楼工程VRV空调系统采购及安装

（项目编号：2016G37130）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

二〇一六年九月二十三日

第一部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 江苏师范大学 |
| 2 | 投标人资格要求 | （1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。 （2）为独立法人，公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证必须在有效期。 （3）必须具有空调施工维保资质，并具有空调维保的经验；投标品牌需有质量管理体系认证。 （4）必须具备建设行政主管部门核发的机电设备安装工程专业三级及以上资质或所投空调产品生产厂家授权的安装售后服务企业（企业经营范围中包含空调<冷暖设备>经销及安装相关资格）。 （5）同一个空调品牌只接受一家生产商或代理商的投标。 |
| 3 | 关于联合体投标与项目转包 | 均不允许 |
| 4 | 投标人应提交的 商务文件 | 投标函； 法定代表人授权委托书； 营业执照、税务登记证和组织机构代码证（复印件，投标时提供原件备查）；产品授权证书原件；投标人身份证原件； 投标保证金； 空调品牌业绩介绍，提供所投品牌近三年类似业绩合同不少于2份，投标时并提供提供中标通知书、施工合同、竣工验收单原件备查； 投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 5 | 投标人应提交的 技术文件 | 报价一览表； 报价明细表； （3） 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 6 | 投标人自行编写的 技术文件 | 施工组织设计（含施工方案、施工人员安排、技术措施、进度安排等）；产品及其性能介绍； 送货与售后服务方案； 投标人认为需要说明的其他问题。 |
| 7 | 投标保证金与标书费 | 投标保证金5000元， 标书费500元。 |
| 8 | 投标文件份数 | 文件一式 6 份，其中正本 1 份，副本 5 份。 |
| 9 | 开标时间 | 2016年11月14日下午14：30 |

第二部分  投标人须知

一、总则

本文件适用于第三部分项目概况及服务要求的采购招标。

定义

  - “采购人”指江苏师范大学。

  - “服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

投标人的条件

  - 自愿获取本项目招标文件，具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人。

  - 投标人应遵守我国有关的法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

  - 投标人可从网上直接下载本项目招标文件，投标时必须按照要求登记备案。

  - 如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按附件格式)。

招标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件

  - 招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  招标公告；

第二部分  投标人须知前附表；

第三部分  投标人须知；

第四部分  相关参数、设计要求及服务要求；

第五部分  综合实验楼暖通设计图；

第六部分  合同主要条款；

第七部分  投标文件格式。

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清

详见招标公告。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期7日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将通过 “江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购人将通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”进行公告。

三、投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

  - 商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。主要详见《投标人须知前附表》。

  - 商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的要求。

- 投标内容填写说明

  - 领取了招标文件的投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

  - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第9条（投标文件的组成及相关要求）规定的内容，将导致投标被拒绝。

- 投标文件的编制及编目

  - 投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致（设计图纸可另行采用A3幅面），按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

  - 投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

- 投标要求

  - 所有投标均以人民币“元”为计算单位。投标价格应该已经包含了购买产品本体（含冷媒）、相应配套设备、辅材及其相关的送货运输、卸车、搬运、安装、测试调试等服务的费用和所需缴纳的所有税费。

  - 投标人要按报价表(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

  - 投标报价：本项目采取总承包方式(交钥匙工程)，凡是本条未列明，但工程中确需发生的所有费用（如冷媒、配套设备及材料、备件、包装运输、安装调试、售后服务等等）均需包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

  - 采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

  - 投标人如中标，其中标方案及报价在合同执行过程中维持不变，投标人不得以任何理由予以变更。如中标人在施工过程中因建筑设施等原因需要微调方案，必须征得采购人同意。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

  - 最低投标报价不能作为中标的保证。

- 转包与分包

  - 投标人不能在中标后将项目转包或分包他人完成。

- 投标保证金

  - 投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知前附表”。

  - 投标保证金递交的方式见招标公告。

  - 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

  - 在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。办理退还手续时，应提交采购合同副本，经采购人项目负责人签字确认后，凭招标办通知到我校财务处办理退款。

- 投标文件的有效期

  - 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

  - 投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

  - 投标文件一式6份，其中正本1 份，副本 5份。

  - 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字，当正副本内容不一致时，以正本为准。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

  - 采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

  - 投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

  - 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、流程

- 原则：

  - 投标人资质条件是否响应招标文件的要求；

  - 投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本招标文件的要求；

  - 投标人自行编写的技术文件是否合理可行；

  - 投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力；

  - 所投标格是否合理。

- 评标程序：

- 1 述标

    - 每个投标人都需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

    - 述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标价格等以及评标小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。

    - 如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

    - 评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

    - 每个投标人的述标时间不超过5分钟。

  - 开标评标

    - 本项目采用综合评标法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，根据投标人细化后的设计方案、空调系统投标总报价、施工组织设计与工期、公司业绩及售后服务方案（如产品质保时间）等因素综合评分，按投标人总得分从高分到低分排序，得分最高者为中标候选人。

    - 开标及评标小组组成。招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织投标人开标。投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标述标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及我校有关评标专家组成。

    - 评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

    - 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

    - 评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合招标文件要求。

    - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 总分值为100分。评审因素中报价40分，产品品牌、质量、性能参数及主要部件配置30分，投标人的资质和产品生产企业的规模、实力5分，投标人的业绩与信誉5分，方案优化和施工组织设计及工艺10分，质保及售后服务5分，安全文明和工期保证措施5分，具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

六、授予合同

- 授予合同的顺序

  - 评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予正序排名第三的投标人。正序排名第三的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

- 采购人拒绝投标的权利

  - 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

- 中标通知

  - 在确定中标人后三日内，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。

  - 采购人同时在江苏师范大学招标网 发布中标公告。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

  - 中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

  - 投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

  - 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、询问和质疑

- 投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

  - 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

  - 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

  - 采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

  - 质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向徐州师范大学有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八、保密和披露

- 保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

九、废标条款

28.无效投标书的界定

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

28.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

28.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

28.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

28.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

28.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

28.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

28.7明显不符合技术规范、技术标准的要求；

28.8投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

28.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

28.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

28.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

28.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

28.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

28.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

28.15发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1） 投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（3）由于投标人的原因导致中标无效的；

（4）对投标时的承诺不履行。

第三部分  相关参数、设计要求及服务要求

一、综合实验楼工程基本情况

本项目位于江苏师范大学云龙校区，建筑面积为3000平方米，建筑高度约3.5米（实际尺寸以现场勘查为准），框架结构主体三层；

二、空调系统设计及计算参数（详见第五部分设计图）：

1.地理位置：江苏徐州北纬：34°17＇东经：117°09＇

2.室外设计计算参数：

夏季：（1）夏季空调室外计算干球温度：  34.7°C

（2）夏季空调室外计算湿球温度：  27.6°C

（3）夏季空调室外计算日平均温度： 30.5°C

（4）夏季通风室外计算干球温度：  35.5°C

（5）室外风速： 2.9m/s

冬季：（1）冬季采暖室外计算干球温度：  -5.9°C

（2）室外风速： 2.8m/s

3.主要围护结构热工计算参数：

（1）玻璃窗：采用铝合金单框双层玻璃窗　K=2.7W/(m .℃)2

（2）外墙：煤矸石烧结空心砖(复合挤塑板)285mm  K=0.57W/(m ℃) 2

（3）屋顶：K=0.52W/(m ℃) 2   内墙：K=1.07W/(m ℃) 2

4.室内设计计算参数：

| 房间名称 | 设计温度(°C) | 相对湿度(%) |
| --- | --- | --- |
|  | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |
| 办公室 | 18~22 | 26 | ≥40 | 60 |
| 实验室 | 18~22 | 26 | ≥40 | 60 |
| 报告厅 | 22~24 | 25 | ≥40 | 60 |

三、空调系统设计要求（详见第四部分设计图）：

1.本工程采用全直流变频多联式中央空调系统，空调室外机采用热泵型每层室内机共用一套室外机。室外机统一设置在一层地面。

2.空调系统的冷媒为氟立昂(R410A)冷媒。

3.产品达到欧洲RoSH（不含重金属污染）环保指令。

4.空调系统内机、外机、压缩机必须为同一品牌；压缩机采用直流涡旋式3D压缩机变频技术(或优于该技术)；压缩机要原产国原装进口，非OEM（或变相贴牌）产品。（以产品说明书及压缩机进口报关单扫描件为准）

5.室外机热交换器必须为四面换风热交换器，室外机风扇马达采用直流风扇马达，可自动切换静音运转模式，室内机必须标配冷凝水排水泵。

6.室内外机冷热负荷不允许负偏离。

7.空调系统材料要求：

（1）氟立昂管应采用优质铜管，铜管的规格、壁厚、技术要求、保温材料厚度应在设计图中明确标注，本项目铜管保温材料要求采用发泡橡塑保温管套，需用粘结材料紧密贴于管壁，接缝处应涂粘接材料紧接，外缠不干胶铝铂密封条成螺旋状。

（2）冷凝水排水管采用UPVC管，支吊架的间距不大于1.5米，设计坡度符合现场要求，使冷凝水顺利排出，并采取保温措施，保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管套进行保温，保温厚度为20mm；发泡橡塑容重r≥45kg/m3；安装完毕后应进行灌水试验，系统注满水后应保持5分钟水面不下降，并无渗漏现象，同时要进行排水试验，保证排水坡度符合设计要求。

8.其它要求：

（1）投标人需根据实景演播室、虚拟演播室、语音实验室的区域，规划室内出风口；

（2）投标人提供内机出风口部分需做静音处理；

（3）投标人需配合演播室置景方，规划好室内风管布局；

（4）演播室内机的噪音标准应满足演播室节目录制需求，具体标准按招标人现场录制节目需求而定。

9.设计依据应满足以下要求：

（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

（2）《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

（3）《暖通空调设计手册》

（4）《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调.动力分册

（5）《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

10.推荐品牌：大金、三菱重工、三菱电机、日立、东芝、松下。

四、采购内容：

1.设备总表

| 设备名称 | 型号规格 | 设备制冷量(kW) | 设备制热量(kW) | 单位 | 数量 | 噪音dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外机 | kt1-1,kt1-2.kt2-1,lt2-2,kt3-1,kt3-2 | 80 | 90 | 台 | 6 | 60 |  |
| 室外机 | kt3-3 | 20 | 20 | 台 | 1 | 57 |  |
| 天花板内置薄型风管机 | M-45 | 4.5 | 5 | 台 | 4 | 34/32/28 |  |
| 室内机智慧风型四面出风嵌入式 | S-45 | 4.5 | 5 | 台 | 28 | 33/31/30 |  |
| 室内机智慧风型四面出风嵌入式 | S-71 | 7.1 | 8 | 台 | 12 | 33/31/30 |  |
| 室内机智慧风型四面出风嵌入式 | S-100 | 10 | 11.2 | 台 | 13 | 40/37/35 |  |
| 室内机智慧风型四面出风嵌入式 | S-125 | 12.5 | 14 | 台 | 12 | 42/40/37 |  |

2.设备明细表

| 面积（m2） | 单位冷量（w) | 单位热量（w) | 室内机型号 | 制冷量（KW) | 制热量(KW) | 数量 | 总制冷量（KW) | 总制热量（KW) | 室外机型号 | 制冷量（KW) | 制热量（KW) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 | kt1-1 | 80 | 90 | 1 |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 110 | 227 | 255 | S-125 | 12.5 | 14 | 2 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| 64 | 222 | 250 | S-71 | 7.1 | 8 | 2 | 14.2 | 16 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 | kt1-2 | 80 | 90 | 1 |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 64 | 222 | 250 | S-71 | 7.1 | 8 | 2 | 14.2 | 16 |  |  |  |  |
| 110 | 227 | 255 | S-125 | 12.5 | 14 | 2 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 | kt2-1 | 80 | 90 | 1 |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 110 | 227 | 255 | S-125 | 12.5 | 14 | 2 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 258 | S-71 | 7.1 | 8 | 1 | 7.1 | 8 |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 258 | S-71 | 7.1 | 8 | 1 | 7.1 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 | kt2-2 | 80 | 90 | 1 |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 64 | 222 | 250 | S-71 | 7.1 | 8 | 2 | 14.2 | 16 |  |  |  |  |
| 110 | 227 | 255 | S-125 | 12.5 | 14 | 2 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 | kt3-1 | 80 | 90 | 1 |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 110 | 227 | 255 | S-125 | 12.5 | 14 | 2 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| 62 | 229 | 258 | S-71 | 7.1 | 8 | 2 | 14.2 | 16 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 | kt3-2 | 80 | 90 | 1 |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 62 | 229 | 258 | S-71 | 7.1 | 8 | 2 | 14.2 | 16 |  |  |  |  |
| 110 | 227 | 255 | S-125 | 12.5 | 14 | 2 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| 20 | 225 | 250 | S-45 | 4.5 | 5 | 1 | 4.5 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 41 | 244 | 273 | S-100 | 10 | 11.2 | 1 | 10 | 11.2 |  |  |  |  |
| 120 | 150 | 167 | M-45 | 4.5 | 5 | 4 | 18 | 20 | kt3-3 | 20 | 20 | 1 |

五、服务要求

1．中标后必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并严格履行合同。同时提供中标人投标文件的电子文档两套（包含方案细化后的设计图），中标人按照采购人设计方案作出的细化方案的全部（包含设计图）的知识产权归江苏师范大学所有。

2．产品及系统要满足国家现行规范的有关要求，并要达到我校设计方案的性能要求。

3．设备安装、管道支架敷设、防腐保温、电机电气应执行现行有关规范。

4．本项工程计划于2016年11月进场，2016年12月交付使用（具体时间合同约定）。投标人应明确具体的日历工期。

5．因中标人供应的产品质量或因中标人设计细化方案不当造成系统无法正常使用等原因，由此造成采购人与中标人的损失均由中标人承担。

6．中标人必须按采购人要求将产品送达采购人指定的地点，运输、卸车搬运（包含上下楼层）及安装费用均由中标人承担。

7．中标人必须在合同规定的完工时间前将合同明确的中标产品全部送达我校指定地点，并安装调试完毕。不合格产品由中标人自行收回，费用均由中标人承担。

第四部分  综合实验楼暖通设计图（详见附件）

第五部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7.投标标书统一使用A4打印胶装成册。

二、商务部分

（一）投标函

江苏师范大学（采购人）：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）法定代表人授权委托书

江苏师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于                      （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

- 投标人营业执照（经年检的副本）、产品授权证书原件。

- 近三年依法缴纳税收的证明材料。

(五)近三年投标人和投标品牌的业绩一览表 （同时提供合同原件给招标人核查）。

(六)投标人认为需要提供的其他商务资料。

三、报价表

1.投标报价汇总表（人民币：元）

| 序号 | VRV空调系统 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 包含冷媒 |
| 2 | 辅材费 |  |  |
| 3 | 安装费 |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |
| 合计 |  |

特别说明事项：

投 标 人 公 章：

投标人代表签字：

日          期：

2.投标报价明细表

投标人按照《综合实验楼暖通设计图》和《设备明细表》内容填写投标报价明细表，如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标将被视为无效。

| 序号 | VRV空调系统 设备名称品牌 | 规格型号 | 配备数量 （套、台） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 2 |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 3 |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| ... |  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| ... | 辅材费 |  |  |  |  |  |
| ... | 安装费 |  |  |  |  |  |
| ... | 税费 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

投 标 人 公 章：

投标人代表签字：

日          期：

四、主辅材材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 厂家及品牌 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

投 标 人 公 章：

投标人代表签字：

日          期：

五、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 公 章：

投标人代表签字：

日          期：

六、技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 公 章：

投标人代表签字：

日          期：

七、承诺书格式

质量（工期和安全等）承诺书

质量（工期和安全等）承诺书 （承诺内容）

八、主要施工人员表

主要施工人员表

（公章）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 在本项目中承担何工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

九、施工组织设计：含施工方案、施工人员安排、技术措施、施工进度安排等。

十、售后服务方案

投标人对明确免费维保期限及其后五年每年的维保费用、运行所需备件清单及费用应单独报价（不含在总价内），供招标人参考。

投标人需报出备品配件、在正常使用情况下的易损件的明细清单。

使用寿命和质保期满后5年内的不变价格。该费用不包含在投标报价中，仅供评委在评标时参考。

十一、投标人认为需要提供的其他说明和资料

# Text boxes

投标人：（公章）

法人代表或授权代理人（签字）

日  期：      年     月     日