徐州师范大学

图书馆消防自动报警系统改造工程

招标文件

项目编号： 2011G03010

项目名称：消防自动报警系统改造工程

徐州师范大学招投标办公室

二○一一年四月二十一日

第一部分  招标邀请书

各投标单位：

依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，现特对我校图书馆消防自动报警系统改造工程进行公开招标，欢迎具备相应资格及条件的单位前来投标。

1、项目编号： 2011G03010

2、项目名称：消防自动报警系统改造工程

3、项目概况：

（1）采购范围及内容：原系统的检查、改造，更新设备、材料的采购与安装调试，首次消防验收等。须完成设计图纸规定的内容、达到其功能要求，并通过消防验收。质保三年。

工程所需的主要设备、材料（详见附件一）的采购，必须征得招标方的同意、必须达到国家规范的要求、必须是未使用的产品。

（2）工期：20个日历天，具体合同约定。但必须在2011年6月20日前竣工并通过消防验收。

（3）工程地点：我校泉山校区敬文图书馆内。

具体详见第四部分“项目概况及要求”。

4、投标人资格要求：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。

（2）被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。

（3）具有与本项目相关的工程、安装的相关资质与售后服务能力，有同类项目的业绩。

（4）自愿投标，接受并遵守本招标文件。

5、招标文件发放时间和办法：

即日起可登录“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）直接下载。有关设计图请见附件二：须到我校招标办获取（纸质图纸）。

6、接受投标文件时间及地点：

接收时间：2011年 5月12日14：00至14：40，当日14：40投标截止。

接收地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼408室

7、开标评标时间与地点：

时间：2011年5月12日15：00始

地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼406室

8、评标办法：综合评标法

9、联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼407室

有关招标事务联系人：吴老师    电   话：（0516）83536671

有关现场勘察联系人：李老师    电   话：0516-83403119  15094348849

2011.4.22

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 徐州师范大学 |
| 2 | 投标人资格要求 | 详见招标邀请书 |
| 3 | 投标人应提交的 商务文件 | 投标函； 法定代表人授权委托书； 营业执照（投标人应提交有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标人公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）； 投标保证金； 税收登记证； 同类项目业绩介绍。 |
| 4 | 投标人应提交的 技术文件 | 报价一览表； 报价明细表； 投标人自行编写的技术文件。 |
| 5 | 投标人自行编写的 技术文件 | 与设计方案相对应的方案说明书； 施工组织设计方案； 售后服务方案，如果未加其他说明，则表示提供的服务与招标文件中的要求完全符合； 投标人认为需要说明的其他问题。 |
| 6 | 关于转包、分包与联合体投标 | 均不允许。 |
| 7 | 项目答疑安排 | 2011年4月29日上午9：00—11：30 由我校招标办组织集体答疑 |
| 8 | 投标保证金与标书费 | 投标保证金10000元人民币，标书费400元，均现金支付。 |
| 9 | 投标文件份数 | 一式5份，其中正本1份，副本4份。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

1	定义

1.1	“采购人”指  徐州师范大学  。

1.2	“服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

1.3	“投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

1.4	“中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

2	合格投标人的条件

2.1	投标人应遵守我国有关的法律、法规和条例，必须具备以下条件：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

（2）被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。

（3）具有与本项目相关的工程、安装的相关资质与售后服务能力，有同类项目的业绩。

（4）自愿投标，接受并遵守本招标文件。

2.2	非法定代表人投标，须持有《法定代表人授权委托书》( 按附件格式)。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4	招标文件

4.1	招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  招标邀请书

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  项目概况与要求

第五部分  合同主要条款

第六部分  投标文件格式

5  招标文件的澄清

5.1	已领取招标文件的投标人的澄清要求应在2011年4月28日16：00前，按招标公告中的联系地址以书面形式（可传真）送达我校招标办，招标办将组织集体答疑。答疑内容将适时在“徐州师范大学网”和“徐州师范大学招标网“上公告。

6  招标文件的修改

6.1	在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2	对招标文件的修改，将通过 “徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

6.3	为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知

7.1	 对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三、投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1	投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

8.2	投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

9.2	商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件主要指投标人按照招标文件要求而制作的有关报价及完成本项目的施工方案、施工组织、售后服务等文件。其内容组成及编写要求详见《投标人须知前附表》。

10	投标内容填写说明

10.1投标人应认真按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，按照规定的顺序装订成册并编制目录。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

10.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

11	投标文件的编制及编目

11.1投标人商务与技术文件规格幅面（统一按A4，图纸规格自定，但应叠好为A4规格大小。）应与正文一致，并统一编目编码。

11.2投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

12	投标文件的签署及其他规定

12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

12.2法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

12.3投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

12.5投标文件必须注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

12.6投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

13	投标文件的密封及标记

13.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标报价部分（本文件“格式文件”第七、八、九三项）与其他部分一并按序装订成册，装入密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

13.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14	投标文件的修改和撤回

14.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

14.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

15	投标截止时间

15.1投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

15.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

15.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

16	投标要求

16.1所有投标均以人民币“元”为计算单位。投标价格应包含购买产品本体及其相关的送货运输、卸车、安装、调试、售后服务、相关税费等所有费用。

16.2投标人

16.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

16.4投标人如中标，其中标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

16.5最低投标单价不能作为中标的保证。

17	转包、分包与联合体投标

不允许转包、分包，可联合体投标。

18	投标保证金

18.1详见“投标人须知前附表”要求。

18.2投标保证金必须与投标文件同时递交。

18.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

18.4在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

19	投标文件的有效期

19.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

四、采购流程

20.	基本原则：

20.1.投标人资格条件是否符合招标文件的要求；

20.2.投标人投标文件是否响应本招标文件的要求；

20.3.投标人是否具备良好的经营状况及履行本项目的能力；

20.4所投标格是否合理。

21.	采购程序：

21.	1 述标

21.1.1.每个投标人都需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

21.1.2.述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标价格等以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

21.1.3.如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.1.4.评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.1.5.每个投标人的述标时间不超过8分钟。

21.2.开标评标

21.2.1.评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

21.2.2评分细则共设总分值为100分，评审因素为总报价60分、施工方案15分、施工组织设计10分、业绩信誉资质5分、售后服务10分。

21.2.3.开标及评标小组组成。招标人将在我校招标办组织投标人开标，投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及评标专家组成。

21.2.4.评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.2.5.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但不得对投标文件内容作实质性更改。

21.2.6.评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合招标文件要求。

21.2.7.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

21.3 定标。评标小组将依据评分细则评分，依据总得分从高到底顺序确定中标人；中标人确定后，当场向所有投标人宣布。

五、授予合同

22.	授予合同的顺序

22.1.评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

23.	采购人拒绝投标的权利

23.1.出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

24.	中标通知

24.1.在确定中标人后三日内，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。同时在徐州师范大学招标网（http://ztbb.xznu.edu.cn）发布中标公告。

24.2.采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3.中标通知书是合同的组成部分。

25.	签订合同

25.1.中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

25.2.中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

25.3.投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

25.4.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

26.	投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

26.1.投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

26.2.招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

26.3.采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

26.4.质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

七、保密和披露

27.	保密和披露

27.1.投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

28.3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第四部分  项目概况及服务要求

一、项目概况：

1、项目编号： 2011G03010

2、项目名称：消防自动报警系统改造工程

3、项目概况：

我校图书馆消防自动报警系统安装于2000年，为西安262厂产品。详细情况请在现场勘察时了解。

现改造须包含原系统的检查、改造，更新设备、材料的采购与安装调试，首次消防验收等，但必须完成设计图纸规定的内容、达到其功能要求，并通过国家有关部门的消防验收。要求质保三年。

工程所需的主要设备、材料（详见附件一）的采购，必须征得招标方的同意、必须达到国家规范的要求、必须是未使用的产品。

（2）工期：

20个日历天，具体合同约定。但必须在2011年6月20日前竣工并通过消

防验收。

（3）工程地点：均在我校泉山校区敬文图书馆内。

二、工程技术要求

1．现状说明：

本消防自动报警系统至今已使用11年，每年均通过徐州市消防检测。2010年已检测合格（现该系统需进行整体改造），系统须根据图纸结合现场勘察详细了解。

2．系统基本要求：

（1）施工方案以我校提供的图纸为准，但应本着实用、可靠、经济的原则兼顾未来的发展，结合现场实际情况适当调整，以最好发挥系统的整体性能，满足各项功能要求。

（2）消防自动报警系统应包含联动声光报警、防火卷帘、消防水泵、消防广播、切除非消防电源、控制消防灯具等。报警系统与其他各系统的联动应符合国家相关设计规范。

3．施工要求：

（1）施工单位应制定相应的施工安全措施。

(2）施工人员应具有相应的施工安全知识。

(3) 按系统中标设计方案施工，施工前应有施工图和施工方案。

(4) 系统调试：系统安装完成投入使用前，必须进行系统调试，应满足设计要求。

(5) 系统验收：按照国家消防工程技术规范及相关规范、规程进行。

(6) 竣工文档在工程验收后整体向招标方移交。

4．组成系统的主要设备及主要材料：

详见附件二：主要设备及主要材料清单

5.特别提醒：本技术要求中涉及需要论述的内容为基本技术要求，对于工程正常运行所需的设备材料的供应、安装、调试、测试以及培训和保修服务等全部内容请投标人自行考虑。

所有在投标文件中没有显示出来，但在设计要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目报价内，由中标方供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目报价内，由中标方供应和安装。

四、服务要求

1、在中标后必须按照中标标书要求及承诺签署施工合同，并严格履行合同。

2、中标人必须按采购人要求将产品安装到采购人指定的地点，期间运输、卸车及搬运（包含上下楼层）、仓储、安装、竣工验收、技术培训等费用均由中标人承担。

3、中标人供应的所有产品必须要满足国家行业有关的技术要求。

4、中标人必须依据设计方案按合同要求将中标产品全部安装调试合格，要求系统总体运行稳定有效。

5、系统整体全包质保三年（包括易损件的免费更换），从工程竣工验收合格之日起计算，系统终身保修。

6、不合格产品由中标方自行收回，并由中标人无偿更换合格产品。

五、合同主要条款：

1. 付款方式：施工队伍进场6天后付合同全款的30℅，工程竣工验收合格后付至合同全款的95℅，余款5℅作为质保金，如无质量及售后服务方面问题，质保期满付清。

2.工程量核算：依据设计图纸及施工方案核算，但中标合同总款不变。

3.报价及合同总款：报合同总价，其中应明确主要设备、材料与施工费（施工费请明确取费标准）。

第五部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一）、投标函

徐州师范大学（采购人）：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目以总价        万元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）、法定代表人授权委托书

徐州师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年  月  日

(三)、投标人营业执照（经年检的副本复印件加盖投标人公章）

(四)、2011年2月或3月依法缴纳税收的证明材料

(五)、近三年同类项目业绩介绍 (附主要项目合同首页复印件)

(六)、投标人认为需要提供的其他商务资料

三、技术部分

（七）投标报价一览表

投标人名称：

项目名称： 消防自动报警系统改造工程

项目编号：      2011G03010

价格单位：元

| 工程总报价 | 设备费 | 材料费 | 施工费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

(八)、投标报价明细表

投标人名称：

项目名称：     消防自动报警系统改造工程

项目编号：                   2011G03010

价格单位：元

| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号/ 技术指标 | 数量 | 单价 | 品牌、生产厂商 /供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警主机 | 3208 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 感烟点型探测器 | JTY-GD-3001 | 254台 |  |  |  |
| 3 | 感温点型探测器 | JTW-BCD-3003 | 36台 |  |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-YA1 | 134台 |  |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 66台 |  |  |  |
| 6 | 地址编码输入模块 | HJ-1750N | 60台 |  |  |  |
| 7 | 多线控制模块 | 多线控制模块 | 4台 |  |  |  |
| 8 | 总线控制模块 | HJ-1825 | 50台 |  |  |  |
| 9 | 短路隔离器 | HJ-1751 | 4台 |  |  |  |
| 10 | 火灾显示盘 | JB-YX-96 | 16台 |  |  |  |
| 11 | 火灾声光警报器 | YA9204B | 60台 |  |  |  |
| 12 | 消防广播 | HJ-1757/SW400（F） | 1台 |  |  |  |
| 13 | 消防总线电话 | HJ-1756Z（F6） | 1台 |  |  |  |
| 14 | 总线式电话分机 | ZF-1 | 60台 |  |  |  |
| 15 | 吸顶式扬声器 | YB-2608 | 70台 |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：               日期：       年    月    日

附件一：主要设备及主要材料清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号/ 技术指标 | 数量 | 单价 | 品牌生产厂商 /供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警主机 | 3208 | 1台 |  | 松江或海湾 |  |
| 2 | 感烟点型探测器 | JTY-GD-3001 | 254 |  |  |  |
| 3 | 感温点型探测器 | JTW-BCD-3003 | 36 |  |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-YA1 | 134 |  |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 66 |  |  |  |
| 6 | 地址编码输入模块 | HJ-1750N | 60 |  |  |  |
| 7 | 多线控制模块 | 多线控制模块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 总线控制模块 | HJ-1825 | 50 |  |  |  |
| 9 | 短路隔离器 | HJ-1751 | 4 |  |  |  |
| 10 | 火灾显示盘 | JB-YX-96 | 16 |  |  |  |
| 11 | 火灾声光警报器 | YA9204B | 60 |  |  |  |
| 12 | 消防广播 | HJ-1757/SW400（F） | 1 |  |  |  |
| 13 | 消防总线电话 | HJ-1756Z（F6） | 1 |  |  |  |
| 14 | 总线式电话分机 | ZF-1 | 60 |  |  |  |
| 15 | 吸顶式扬声器 | YB-2608 | 70 |  |  |  |

附件二：有关设计图纸（招标办提供纸质文件）