江苏师范大学人才公寓

15#楼地下配室气体灭火系统工程

(项目编号：2017G04029)

谈

判

文

件

江苏师范大学科技园有限公司

2017年3月22日

# 一、总则

1．工程概况

江苏师范大学人才公寓15#地下一层设置一配电室，层高约3.5m，总面积约200㎡，总体积约700m³，本工程消防产品主机为海湾品牌。本工程施工地点位于徐州市铜山区北京路东，淮河路北。

2.法律依据：本招标项目按照中华人民共和国采购法、招标投标法、合同法、反不正当竞争法等有关法律、行政法规和部门规章，选定中标人。

3.招标范围及数量：包含七氟丙烷气体灭火系统装置的采购与施工，可在提供参考图纸的基础上可进行优化，无论优化与否，需保证投标人提供的图纸能通过徐州市消防部门审核、设备、安装、调试、配合消防检测单位检测、配合徐州市消防部门验收、售后服务等相关内容。

4.工期要求

计划从2017年4月2至2017年4月16日，具体合同约定。总工期： 15日历天。

5.投标人要求

5.1必须是具有独立法人资格，营业执照和安全生产许可证在有效期内。

5.2企业的资质类别：消防设施工程专业承包二级及以上资质。

5.3项目负责人的资质等级：机电工程二级及以上注册建造师。

5.4业绩要求：投标人必须有2014年以来至少一项与本次投标类似的业绩。

5.5取得所投七氟丙烷气体灭火设备、报警设备厂家的授权及3C认证证书、检测报告

5.6信誉要求：企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为。

5.7具有检察院出具的无行贿犯罪记录证明。

5.8不接受联合体投标。

6资格审查方式方法及审查内容

# 6.1资格审查方式：资格审查在投标时进行。

# 6.2资格审查内容：

（1）投标人法定代表人及其身份证或法人授权委托书及受委托代理人有效身份证件原件和复印件（受委托代理人必须为投标单位正式人员，提供社保证明），复印件需要加盖公章；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（完成三证合一登记的可提供营业执照）原件和复印件，复印件需要加盖公章；

（3）业绩证明材料，提供复印件加盖公章，原件备查；

（4）设备厂家的授权委托书、3C认证证书及检测报告原件及复印件，复印件需要加盖公章；

（5）检察院出具的无行贿犯罪记录证明原件；

（6）投标保证金递交证明；

（7）质量管理体系认证证书原件和复印件，复印件需要加盖公章。

# 7. 踏勘现场

7.1发标后3日内，投标人自行对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。

# 二、招标文件

8.招标文件由以下部分组成：

第一章 投标须知

第二章 技术规范

第三章 质量要求

第四章 合同主要条款

第五章图纸、资料及附件

第六章投标文件格式

第七章工程量清单及报价表

9.投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、技术规范、质量要求、合同主要条款及工程量清单和图纸等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

10.招标文件的澄清

投标人如有疑问请和尤老师联系，联系电话18796238595。

# 11.招标文件的修改

11.1 在投标答疑截止日期前，招标人可以对招标文件进行的修改。在招标网上进行公布。请投标人自行关注，招标方将不再另行通知。

11.2为使投标人在编写投标文件时，有充分时间就招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，在招标网上进行公布。请投标人自行关注，招标方将不再另行通知。

# 三、投标报价

12.投标报价方式

本工程依照设备清单进行报价，投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和设备安装、施工、调试的费用，并计入综合单价中，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.投标报价的计价方法

13.1投标人报价时，投标人应根据招标人提供的质量要求和技术规范，施工所需人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等各项费用，最终形成一个全费用综合单价，计算合价并汇总。

13.2本工程应是完成招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：人工费、材料费（含运输、包装、装卸费用）、机械费、检测试验费（包含但不限于原材及现场各种实验）、设备费、技术措施费、安全文明施工费、水电费、垂直运输费、二次搬运费、机械进出场费、临设费、成品保护费、完工场清费、竣工清理保洁费、保险费、管理费、市场风险（含材料上涨、人工上涨等）、利润、税金、维护费、缺陷修复、交叉作业引起返修费、外地施工单位的进城备案费、间接费（含政策性文件规定费用）、其它为满足工程建设标准和技术规范要求应缴纳的费用以及合同明示或暗示的责任、义务所产生的所有费用。中标后，投标人不得以任何理由要求增加费用。

13.3报价时按招标人提供的表式详细填写。

13.4本项目采用竞争性谈判，投标人需要二次报价。

14.招标文件、合同条款、工程规范要求（包括应选用的标准图集）及施工图纸等文件的所含的费用均应包括在投标综合单价中，如因投标人遗漏，则视为该项费用已包括在其它项目价款内或优惠。

15.工程价款调整

按照合同执行

## 四、投标文件

16.投标的语言及计量单位。

16.1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

16.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

17.投标文件组成

投标文件由投标文件1（资格审查文件），投标文件2（商务文件、报价文件和技术文件）二部分组成。

17.1投标文件1（资格审查文件部分）主要包括下列内容：（投标时提供原件审查，复印件装订，复印件须加盖投标人鲜章）

（1）投标人法定代表人及其身份证或法人授权委托书及受委托代理人有效身份证件原件和复印件（受委托代理人必须为投标单位正式人员，提供社保证明），复印件需要加盖公章；

（2）投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（完成三证合一登记的可提供营业执照）原件和复印件，复印件需要加盖公章；

（3）业绩证明材料，提供复印件加盖公章，原件备查；

（4）设备厂家的授权委托书、3C认证证书及检测报告原件及复印件，复印件需要加盖公章；

（5）检察院出具的无行贿犯罪记录证明原件；

（6）投标保证金递交证明；

（7）质量管理体系认证证书原件和复印件，复印件需要加盖公章。

17.2投标文件2（商务文件）主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）质量保证体系及其质量认证证明；

（3）提供类似项目明细（包括合同，地址及联系方式）

（5）其他（有必要说明的其他内容）。

17.3投标文件2（投标报价文件）主要包括下列内容：

（1）投标报价表；

（2）主要材料明细表：需注明材料厂家、品牌、规格、型号、价格、产地；

17.4投标文件2（技术文件）主要包括下列内容：

17.4.1施工总体目标。

17.4.2施工管理与施工组织设计。

（1）项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施(需提供人员名单及相关证明)。

（2）施工程序及总体组织部署。

（3）安全文明施工保证措施。

（4）工程形象进度计划安排及保证措施。为确保工期的应急措施方案（如：由于天气原因误工需赶工、总包及其它分包造成的工期延误需赶工等）

（5）施工质量保证措施及目标。

（6）工程施工方案及工艺方法。

（7）材料供应、来源、投入计划及保证措施。

（8）计划投入的主要施工机械设备表。

（9）重点部位上的施工组织措施、技术方案。

（10）施工重点、难点处理和合理化建议。

17.4.3主要施工人员表

17.4.4投标承诺书。

17.4.5 投标文件其他附件。

# 四、投标文件的编制、密封与递交

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

# 18.投标文件的书写要求

18.1  投标文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印。

18.2  投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表盖章。

18.3  招标人有权将字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件定为废标。

19.投标文件的标记

19.1投标人应将投标文件密封，所有封袋上都应写明投标人名称、招标人名称、招标项目名称。

19.2所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章和法定代表人印鉴。

19.3投标文件如有修改或行间插字，必须在修改处加盖投标人公章和法人或授权委托代理人的签章。

19.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

20.投标文件的密封

20.1投标文件按本招标文件第18条规定内容的顺序编制目录，A4纸打印，分别装订成册，封面加盖法人章、法定代表人或委托代理人章印（或签字）后密封。

20.2投标文件1（资格审查文件部分）单独密封，投标文件2（商务文件、工程报价文件和技术文件部分）一起密封。在封袋骑缝处加盖投标人公章和法定代表人印鉴。

20.3投标文件1（资格审查文件部分）一式2份，其中正本1份、副本1份（封面上标明正本和副本，正副本不一致时以正本为准）。

20.4投标文件2（商务部分和技术部分）一式6份，其中正本1份、副本5份（封面上标明正本和副本，正副本不一致时以正本为准）。

21.投标文件的递交

21.1递交地点：江苏师范大学，江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼403室。

21.2投标人须在提交投标文件截止时间：详见招标公告。

22.为方便评标，所有投标人必须提交与正本投标文件内容一致的电子文件(介质为光盘或U盘，背面需写上不可擦去的单位名称)。

## 23.投标有效期

# 23.1投标文件自开标之日起90天内有效。

## 24.投标保证金

24.1缴纳方式：详见招标公告。

24.2未中标的投标人的投标保证金，在确定中标人后七个工作日内予以退还（不计利息）。

24.3中标人的投标保证金转为履约保证金，履约保证金在中标人承包工程竣工验收合格后七个工作日内予以退还（不计利息）。

24.4 发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1） 投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（3）由于投标人的原因导致中标无效的；

（4）对投标时的承诺不履行。

## 五 开标、评标、定标

25. 开标时间、地点

招标人将于22.1、22.2中规定的时间、地点举行开标会。

26. 开标方式：

26.1开标会由招标人组织，监督部门现场监督，招标人可以邀请业主代表参加。

26.2招标人组建3—5人评标委员会。

26.3投标人资格审查：招标人监督部门现场审查。

27.评标办法

27.1综合评标法，具体评标办法在标前会上由评委会讨论决定后向投标人公布。评标委员会根据各投标人提供的投标文件中实质性内容、样品进行综合评议。

27.2 本次招标不保证最低价中标。

27.3评议：在招标人监督部门参与下，由招标单位负责组建的评标委员会本着公平、公正的原则，进行综合评议。

（1）评标委员会对通过资格审查的投标人依据投标人递交的投标文件、样品、技术参数、报价、维保、业绩及其他承诺等进行综合评议。

（2）参与谈判的投标人现场进行二次报价：报价不得高于一次报价。

（3）确定中标人：评标委员会依据评标情况。推荐1名中标人。

28.无效投标书的界定

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

28.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

28.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

28.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

28.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

28.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

28.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

28.7明显不符合技术规范、技术标准的要求；

28.8投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

28.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

28.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

28.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

28.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

28.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

28.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

28.15投标文件正本和副本未按招标文件要求编制的，投标人须按招标文件格式及后附表格制作投标文件，因不按要求制作的投标文件给招标人造成评标困难的，将可能作为无效标书处理。

## 29．合同的授予

## 29.1 招标人拒绝投标的权力

招标人在发出中标通知书前，有权依据评选委员会的评选报告拒绝不合格的投标。

29.2中标通知书

（1）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。

（2）中标人应于签收中标通知书之日起30日内，按照招标文件和投标文件的实质性内容与招标人订立书面合同。中标人如超过30日未与招标人订立书面合同的，招标人有权取消中标人中标资格。

（3）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人。

（4）中标人保证一旦中标，应根据招标人要求及时组织产品生产和现场施工。

第三章 质量及技术要求

一.相关说明

1.1参考清单中所标注的参考型号是根据某一品牌进行选型的，投标单位可以选择其他品牌(本工程消防产品主机为海湾品牌，因此所投产品应能通过系统的联动调试)，其产品的技术指标及档次必须相当于或优于清单中写明参考型号的产品。

1.2投标所选用气体灭火系统设备产品必须有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告，且通过江苏省消防备案的品牌，确保能通过徐州市消防部门验收。

1.3投标所选用火灾自动报警系统产品必须具有公安部消防产品合格评定中心的CCCF认证证书、国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告，且通过江苏省消防备案的品牌，确保能通过徐州市消防部门验收。

二、质量及相关技术要求：

1．投标人认为参考图纸需要调整，可以进行优化，优化时需满足以下相关规范：

1.1  中华人民共和国国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》；

1.2  中华人民共和国国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

1.3  中华人民共和国国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》；

1.4  中华人民共和国国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》；

1.5  国家其他有关法律规定和江苏省、徐州市有关规定。

1.5  《气体灭火系统设计手册》。

1.6 其他相应规范

2．灭火方式：各防护区采用全淹没灭火方式。

3. 系统说明：详见图纸

4. 系统调试

4.1 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应职责明确。

4.2 调试前应按设计图纸要求检查系统设备的规格、型号、数量以及安装质量，并应及时处理有关问题。

4.3 系统调试的项目及要求按国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》和《气体灭火系统施工及验收规范》的要求进行。

三、服务要求

1．投标人投标时，必须提供投标文件的电子文档两套（刻成光盘，含深化图纸），深化图纸的知识产权归江苏师范大学所有。

2．因中标人供应的产品质量或因中标人设计方案不当致使系统无法正常使用等原因，由此造成采购人与中标人的损失均由中标人承担。

3．不合格产品由中标人自行收回，费用均由中标人承担。

4．中标单位进入现场后，按照总体工程进度计划要求，中标人须配合建筑工程承建单位在近期安装完成。安装进度应满足土建施工进度要求。施工过程中应服从采购人及监理单位的管理，设备、材料进场应按规定办理相关手续，并形成工程施工技术资料。工程竣工后，应与竣工资料一同移交采购人。

五、其他

5.1施工过程中需考虑对施工现场已完工程的成品保护。

5.2竣工验收后，必须填制竣工验收单，并将所有相关文件包括设计、施工、验收各项记录整理存档。

5.3中标方应做好成品保护措施并承担相关费用，产生的垃圾自行清除现场。

第四章  合同主要条款

发包人（全称）：江苏师范大学科技园有限公司        （以下简称甲方）

承包方（全称）:                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方方经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 江苏师范大学人才公寓15#楼地下配室气体灭火系统工程

工程地点：＿江苏省徐州市铜山区北京南路与淮河东路交叉口    ＿

二、产品的技术要求、质量标准及验收标准参见第三章及投标文件

三、开竣工工时间

开工日期：本工程定于 2017年4 月2日开工；

竣工日期：本工程定于2017年4月16日竣工；

合同工期总日历天数为：＿15天。

具体开工时间由甲方根据实际情况确定，节点工期甲方可根据现场施工任务调整下发，乙方配合执行，总工期不变。

四、结算及付款方式

付款方式：本工程无预付款。工程安装完毕，经系统调试完毕后付至合同总款的60%；经消防检测单位验收及徐州市消防部门消防验收合格取得合格意见书后付至工程总款的95%；质保期满后（质保期为两年），若无质量与售后服务方面问题，5%余款在期满后一月内一次付清（无息）。

五、违约、索赔及争议

5.1承包人向发包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，，并在质量保修期内承担保修责任。

5.2发包方向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付工程款。

5.3承包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如承包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，按本合同金额的10%作为违约金，并承担给发包人带来的一切损失。

5.4因承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任：每拖延一天按5000元计算违约金。

5.5工程质量应达到本合同约定的工程质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应承担违约责任：按本合同金额的10%计算违约金。

5.6双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第  （2）  种方式解决争议：

(1)将争议提交＿＿＿＿＿仲裁委员会申请仲裁；

(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六．其他

6.1分包管理

承包人应向监理人提交主要施工管理人员表，进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

6.2施工过程中，对于发包人或总监提出的质量、安全文明施工、环境保护的整改要求，分包人24小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人支付给发包人不少于5000元的违约金。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。

6.3本合同履行期间，分包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。

6.4承包人已到现场勘查，对可能对承包事宜构成影响的现场位置、性质、情况、通道、工作空间及其它一切有关事项，取得透彻的了解，合同价款已包含现场及周边状况所需的设施和费用，以后不以任何借口变动和追加。

6.5进场服从监理、总包管理，与总包签订安全协议。

6.6承包人项目经理不得身兼其它项目，并常驻现场，每周不少于5天。未经发包人书面同意不得更换，分包人项目经理如确需更换，承包人支付给发包人5万元的违约金。

七、保障、保险及担保

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人投标时投标保证金自行转化为履约保证金。

八、合同份数

各方约定本合同正本  8 份，其中，甲方5份，乙方3份。

- 投标文件格式

一：资格审查标书封面格式

正本或副本 江苏师范大学人才公寓 15#楼地下配电室气体灭火系统工程 投 标 文 件 （资格审查部分）

二：商务和技术部分标书封面格式

正本或副本 江苏师范大学人才公寓 15#楼地下配电室气体灭火系统工程 投 标 文 件 （商务、报价和技术部分）

三：投标函格式

投 标 函

致：江苏师范大学科技园有限公司 
根据已收到招标编号江苏师范大学人才公寓15#楼地下配电室气体灭火系统工程的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以下列投标报价按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程的制作、安装及保修工作。

报价：人民币          万元（大写:                                   ）；

我方承诺响应招标文件的所有条款。

1.一旦我方中标，我方保证按照甲方要求组织进场，并在招标文件要求的时间     内                         天完成。

2.我单位保证工程质量达到                       。

3.如果我方中标，我方将按照招标文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4.我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

6.我方金额为人民币        万元的投标保证金的交纳证明与本投标书同时递交。

7.投标人认为其它需承诺的内容：

四、法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：           性别：           年龄：             职务：

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                  的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

年      月      日

五：授权书格式

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我______（姓名）_______________ (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托_______________________(单位名称)_______ _____ (姓名)为我的授权委托人，以本单位的名义参加江苏师范大学人才公寓15#楼地下配电室气体灭火系统工程的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权委托人__________    性别：______ 出生日期：______

单位：(盖章)__________  部门：______ 职务：______

投标单位：(盖法人章)__________

法定代表人签字： _____________

2017年   月   日

委托代理人 身份证复印件粘贴处

六：商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：

七：技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：

九、承诺书格式

质量（工期、安全、售后）承诺书

质量（工期、安全、售后）承诺书 江苏师范大学人才公寓： （承诺内容）

十：主要施工人员表

主要施工人员表

（公章）

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

十一：主要施工机械表格式

主要施工机械表

（公章）

| 序号 | 机械种类 | 型号 | 功率 | 数量 | 新旧 程度 | 是否 自有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工程量清单与报价表

一 投标报价汇总表

项目名称：江苏师范大学人才公寓15#楼地下配电室气体灭火系统工程

| 江苏师范师范大学人才公寓15地下配电室气体灭火系统清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 |  | 548 | Kg |  |  |  |
| 二 | 泄压口 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械式泄压阀 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 三 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 气体灭火控制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 火灾声光报警器 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 6 | 放气指示灯 |  | 3 | 只 |  |  |  |
| 7 | 火灾声警报警器 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 8 | 紧急启动/停止盒 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |
| 备注：该报价为包含完成此工程项目的所有费用（验收合格），包含税金。 |

特别提示：本报价表中的设备报价含设备的安装、施工、调试等一切为满足设备正常运行而产生费用。

竞标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）

二、主要材料明细表

主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 厂家及品牌 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：

# Text boxes

竞 标 人：（公章）

法人代表：（签章）

代 理 人：（签字）

电    话：

传    真：

日    期：

竞 标 人：（公章）

法人代表：（签章）

代 理 人：（签字）

电    话：

传    真：

日    期：

竞标单位：（章）

法人代表或授权代理人：（签字）

日期：      年      月      日

竞标单位：（公章）

法人代表或授权代理人（签字）

日  期：      年     月     日