江苏师范大学

分析测试中心废气净化箱采购

（No：2019H64125）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2019年12月2日

第一章 总 则

一、磋商文件

1.投标人应详细阅读磋商文件、采购公告的全部内容。如果投标人没有按要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.磋商文件的澄清

投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在规定时间按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等（材料须加盖单位公章），下同。同时将澄清要求以WORD文档形式发送到招标办邮箱2561830766@qq.com）送达我校招标办，招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.磋商文件的修改

3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请投标人自行关注。

5.付款方式

本项目无预付款，货到验收合格后，付至到货批次货款的70％，全面通风系统验收合格无质量问题后付至货款的95%，余款在质保期结束后30日内一次付清（无息）。

6.供货期：20日历天

7.最高限价：40万元。

二、投标文件

投标文件即为投标人的响应文件，下同。

1. 投标文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2投标文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2投标文件的组成及相关要求

2.1投标文件分为商务和技术两个部分，这两部分按照商务与技术的顺序装订成一册。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照磋商文件格式要求制作。

2.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

2.3商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本磋商文件要求的顺序与内容填写。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2磋商文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

投标报价须包括设备运输、装卸、安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切费用。

3.5投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

3.6本项目有二次报价环节，二次报价为最终报价。

4.投标文件的编制

投标文件按照以下顺序，统一编目编码装订（A4幅面）。

4.1投标函；

4.2法定代表人的授权委托书原件（委托书原件附在正本中）；

4.3资格证明文件；

4.4投标报价一览表；

4.5投标报价明细表；

4.6企业近三年类似业绩，投标时提供合同原件备查；

4.7商务和技术偏离表；

4.8设备供货、安装调试方案；

4.9质保与售后服务方案；

4.10主要耗材的价格；

4.11磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

资格证明文件：

开标时提供以下原件（标书内提供复印件并同时加盖投标企业鲜章）：（1）企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或者营业执照副本（三证合一，在有效期内）；（2）投标人二代身份证；（3）企业生产许可证（如为生产企业须提供）；（4）产品质量合格证书；（5）产品检验报告；（6）法人授权书；（7）投标代表个人身份证。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。

5.4进口产品递交投标文件时必须携带有效授权证明

5.5投标人如成交，其成交价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.6最低投标价不能作为成交的保证。

6.投标保证金及标书费

6.1 投标人应提供的投标保证金额、标书费金额及提交方式详见“磋商公告”相应要求。

6.2未按“磋商公告”要求提交投标保证金和标书费的，将被视为无效投标。

6.3在公布成交结果后，未成交的投标人的投标保证金即时等额退还；成交人的投标保证金在成交后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。无论成交与否，标书费不再退还。

7.投标文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

8.投标文件的签署及其他规定

8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件格式填写）原件附在投标文件正本中。

8.3 投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。投标文件须编写页码。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。

8.4 投标文件一式7份，其中正本1份，副本6份。

8.5 投标文件的正本必须用不褪色的黑色签字笔填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式7份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。投标文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2投标人未按要求对投标文件密封及加写标记，投标可能被拒绝；采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。因投标人未按要求对投标文件密封及加写标记产生的不良后果，由投标人承担。

2.投标截止时间

2.1投标文件须按照磋商文件或磋商公告规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.磋商

3.1每个投标人都需进行磋商。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

3.2在磋商中如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

3.3评标小组对磋商文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的条件提交新的方案和报价。

3.4每个投标人的述标时间为3-5分钟。

4.评标

在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。详见评分细则。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对磋商文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对磋商文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查磋商文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，磋商文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行采购。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到招标办领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2采购程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复，逾期不再受理。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及采购制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

- 未按采购文件要求要求缴纳相关费用或投标保证金的。

- 未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

- 投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的。

- 投标文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限。

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求。

- 投标报价超过采购文件规定的采购控制价的。

- 不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

- 投标文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的支付办法。

- 串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

第二章  项目需求

- 技术要求

1.本次采购的标的为废气净化箱，后附表格所附的风机性能参数作为废气净化箱配置的依据和参照，风机不在本次招标范围内。

2. 必须保证对主要排放物去除率大于90%，设备风阻不大于500Pa，活性炭装填方式要便于取出更换或再生，箱体采用不小于15mm厚玻璃钢制作，吸附材料使用粒径为0.4～2.4毫米合理的活性炭颗粒，含角铁架（含压力表）。

3.采用活性炭吸附箱吸附方式来处理，废气中有害成分被活性碳吸附，干净的空气经过活性碳吸附箱出口及联通管到达风机后排放。

4. 系统的流程为:废气从活性碳吸附箱入口进入，经过初级过滤网将粉尘过滤掉，以防止粉尘堵塞活性碳,然后经过活性碳床，废气成分被活性碳吸附。（可提供优化方案）

5. 设备配置压差表用于观察活性碳滤床的压损，当增加到一定值时更换碳纤维，以便系统持续运行。

6.吸附箱空气流速须在其最适宜吸附流速范围内。

7.活性碳槽厚度、活性炭层、活性碳的填充量等投标人自行设计，但净化箱最终功能须符合招标文件要求。

8.废气净化箱能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，满足《中华人民共和国大气污染防治法》《恶臭污染物排放标准》、江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》等相关法律法规要求。

9.主要参数：

活性碳槽厚度：不低于100mm

活性炭层：设计不少于2层

活性碳的填充量为：≥100KG（型号：4500CMH）

≥120KG（型号：6000CMH）

≥150KG（型号：7500CMH）

≥180KG（型号：8000CMH）

≥200KG（型号：12000CMH）

10.设置检修门，便于后期维护和检修

二、废气净化箱设计制作标准（相关标准有最新版本的，以最新版本为准）：

《大气污染物综合排放标准》(GB16297 - 1996)

《城市区域环境噪声标准》(GB3096 - 2008)

《恶臭污染物排放标准》

 江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》

三、服务要求

1．投标人投标时，必须提供投标文件的电子文档两套（刻成光盘）。

2．因中标人供应的产品质量问题致使系统无法正常使用等原因，由此造成采购人与中标人的损失均由中标人承担。

3．不合格产品由中标人自行收回，费用均由中标人承担。

4．中标单位须按照总体工程进度计划要求，配合建筑工程承建单位在约定时间完成设备的供应，设备进场应按规定办理相关手续。

5.全面通风系统调试过程中如需中标人提供对接和调试技术支持服务，中标人须按照采购人要求配合调试工作。

6. 须提供原厂质保。质保期自设备安装及系统调试完毕、经招标单位验收合格之日算起。

7.中标人需将货物运至分析测试中心屋面指定位置，招标人可提供货梯从一层运至七层，七层至屋面需由中标人自行解决。

8.中标人最终交付的废气净化箱应为成套产品。废气净化箱在安装活性炭吸附材料之前，活性炭吸附材料的装置要经招标人验收。

四、合同主要条款

1.产品供货与验收：分两次验收。1.货到验收：货物到现场后，采购人组织相关人员同中标人一同对数量、外观、规格、型号等进行验收；2.全面通风系统安装结束后验收：全面通风系统安装并调试完成后，进行运行验收。

2.质保期：自产品安装结束并经验收合格之日起，质保期     年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供货方承担。

4.违约责任：

（1）中标人供货延期服务的违约责任

①如果中标人未按合同规定的日期向采购人供货，则每逾期一日，中标人应按照价款总值的千分之一向采购人支付逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总金额的百分之三十。

②如果中标人在合同规定的履行主要义务日期后十个工作日内仍未能履行相应义务，则视为中标人不能服务，采购人有权解除合同，中标人除退还已收取的款项外，还应向采购人偿付全部款项百分之三十的违约金。如果该违约金不足以弥补采购人损失的，其相关责任仍由中标人负责。

（2）如采购人在全面通风系统其他部分的设备（材料）的安装调试过程中，需要中标人到现场（电话或其他方式）提供对接和调试技术支持服务，中标人在五个工作日内未能提供服务，则视为中标人不能服务，中标人应向采购人偿付合同金额百分之三十的违约金，同时采购人继续拥有中标人合同内货物所有权。

（3）质保期内，中标人及原厂商未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，采购人有权请其它专业服务公司进行维修，由此造成的费用和损失由中标人承担，同时按照合同中相应条款扣除违约金。

（4）中标人违约，采购人有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除违约金或损失款，如未支付的合同剩余款项不足以弥补采购人上述费用和损失，中标人应向采购人支付不足部分款项，并向采购人补足预扣尾款金额至总价款的5%。

（5）因中标人质量问题给采购人造成损害的，中标人承担全部责任。

（6）一方违约解除合同或因一方违约另一方行使合同解除权的，违约方应向相对方支付合同价款30%的违约金。

（7）以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

（五）不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是否继续履行本合同。

“全面通风风机及相关参数统计表”（仅作为废气净化箱配置的依据和参照）如下：

| 序号 | 风机编号 | 出风量（CMH） | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PFC-6-2 | 4500.0 | 1.1 |
| 2 | PFC-7-2 | 4500.0 | 1.1 |
| 3 | PFC-7-3 | 4500.0 | 1.1 |
| 4 | PFC-6-4 | 4500.0 | 1.1 |
| 5 | PFC-1-1 | 6000.0 | 2.2 |
| 6 | PFC-2-1 | 6000.0 | 2.2 |
| 7 | PFC-3-1 | 6000.0 | 2.2 |
| 8 | PFC-4-1 | 6000.0 | 2.2 |
| 9 | PFC-7-1 | 6000.0 | 2.2 |
| 10 | PFC-4-2 | 6000.0 | 2.2 |
| 11 | PFC-6-1 | 6000.0 | 2.2 |
| 12 | PFC-2-2 | 7500.0 | 2.2 |
| 13 | PFC-1-2 | 7500.0 | 2.2 |
| 14 | PFC-5-1 | 7500.0 | 2.2 |
| 15 | PFC-4-3 | 7500.0 | 2.2 |
| 16 | PFC-3-2 | 7500.0 | 2.2 |
| 17 | PFC-4-4 | 7500.0 | 2.2 |
| 18 | PFC-2-3 | 7500.0 | 2.2 |
| 19 | PFC-6-3 | 7500.0 | 2.2 |
| 20 | PFC-3-3 | 7500.0 | 2.2 |
| 21 | PFC-4-5 | 7500.0 | 2.2 |
| 22 | PFC-5-2 | 7500.0 | 2.2 |
| 23 | PFC-1-3 | 7500.0 | 2.2 |
| 24 | PFC-2-4 | 7500.0 | 2.2 |
| 25 | PFC-6-6 | 8000.0 | 2.2 |
| 26 | PFC-4-7 | 8000.0 | 2.2 |
| 27 | PFC-2-6 | 8000.0 | 2.2 |
| 28 | PFC-2-7 | 8000.0 | 2.2 |
| 29 | PFC-1-5 | 8000.0 | 2.2 |
| 30 | PFC-4-8 | 8000.0 | 2.2 |
| 31 | PFC-6-7 | 8000.0 | 2.2 |
| 32 | PFC-3-4 | 12000.0 | 3.0 |
| 33 | PFC-6-5 | 12000.0 | 3.0 |
| 34 | PFC-5-3 | 12000.0 | 3.0 |
| 35 | PFC-2-5 | 12000.0 | 3.0 |
| 36 | PFC-1-4 | 12000.0 | 3.0 |
| 37 | PFC-7-4 | 12000.0 | 3.0 |
| 38 | PFC-4-6 | 12000.0 | 3.0 |

第三章    磋商文件格式

一、投标人提交文件须知

1．磋商文件中有磋商文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。磋商文件的编写顺序按“第一章总则 4.磋商文件的编制”要求进行，混乱的编排以致磋商文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

二、商务部分

磋商文件格式如下：

(一)投标函

江苏师范大学：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为                              元（大写：                       元 ），质保期为：          年，供货期：         ；为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部磋商文件，包括磋商文件正本1份，副本6份。

4.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守磋商文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受磋商文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：                         _

投标人：                  （公章）

法定代表人签字：_________________

法定代表人盖章：_________________

日期：			    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（三）资格证明文件；

（四）投标报价一览表（风机不在本次招标范围内）

| 序号 | 废气净化箱编号 | 风机编号 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PFC-6-2 |  |  |
| 2 |  | PFC-7-2 |  |  |
| 3 |  | PFC-7-3 |  |  |
| 4 |  | PFC-6-4 |  |  |
| 5 |  | PFC-1-1 |  |  |
| 6 |  | PFC-2-1 |  |  |
| 7 |  | PFC-3-1 |  |  |
| 8 |  | PFC-4-1 |  |  |
| 9 |  | PFC-7-1 |  |  |
| 10 |  | PFC-4-2 |  |  |
| 11 |  | PFC-6-1 |  |  |
| 12 |  | PFC-2-2 |  |  |
| 13 |  | PFC-1-2 |  |  |
| 14 |  | PFC-5-1 |  |  |
| 15 |  | PFC-4-3 |  |  |
| 16 |  | PFC-3-2 |  |  |
| 17 |  | PFC-4-4 |  |  |
| 18 |  | PFC-2-3 |  |  |
| 19 |  | PFC-6-3 |  |  |
| 20 |  | PFC-3-3 |  |  |
| 21 |  | PFC-4-5 |  |  |
| 22 |  | PFC-5-2 |  |  |
| 23 |  | PFC-1-3 |  |  |
| 24 |  | PFC-2-4 |  |  |
| 25 |  | PFC-6-6 |  |  |
| 26 |  | PFC-4-7 |  |  |
| 27 |  | PFC-2-6 |  |  |
| 28 |  | PFC-2-7 |  |  |
| 29 |  | PFC-1-5 |  |  |
| 30 |  | PFC-4-8 |  |  |
| 31 |  | PFC-6-7 |  |  |
| 32 |  | PFC-3-4 |  |  |
| 33 |  | PFC-6-5 |  |  |
| 34 |  | PFC-5-3 |  |  |
| 35 |  | PFC-2-5 |  |  |
| 36 |  | PFC-1-4 |  |  |
| 37 |  | PFC-7-4 |  |  |
| 38 |  | PFC-4-6 |  |  |
| 合计： 元（大写： 元） |
| 质保期： 年 |

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

（五）投标报价明细表

废气净化箱编号：

| 材料名称 | 品牌 | 规格 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格不够可自行向下扩展。2.按照报价总表的顺序依次填写，每个废气净化箱独立成表。

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

（六）投标人主要业绩（2016年9月1日以来类似业绩）

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

（七）、商 务与技 术 条 款 偏 离 表

| 条款号 | 磋商文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本磋商文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（八）设备供货、安装调试和方案；

（九）质保及售后服务承诺。

（十）主要耗材的价格（针对每一个废气净化箱分别填写）

| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

（十一）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

| 附件： 评分细则 |
| --- |
| 评标方法 | 投标人均分相加总分最高者为成交候选人。 |
| 名称 | 评价指标 | 分值 | 评分标准 |
| 商务15分 | 投标人实力（10分） | 10 | 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优等的9-10分，良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |
|  | 业绩与信誉（5分） | 5 | 投标人类项目业绩：投标文件中提供自2016年9月1日以来类似业绩（投标时须提供原件核查后方为有效）每一份得1分。本项最多得5分。 |
| 技术40分 | 技术参数响应（30分） | 30 | 投标产品技术参数全部符合招标文件技术要求的得20分。技术参数中有负偏离的每项扣2分，扣完为止；有经专家组认定的正偏离，一项得1分，最高得10分；本项目最高得30分。 |
|  | 技术方案（10分） | 10 | 投标人针对所投项目技术方案进行优化设计，评委根据方案的完整性、先进性、可靠性、可扩展性、经济性进行酌情打分。优等的9-10分，良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |
| 履约能力15分 | 售后服务及相关承诺 | 10 | 根据投标文件售后服务及相关承诺，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性；对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间等情况横向比较、酌情评分。优等的9-10分，良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |
|  | 质保期 | 5 | 根据投标文件售后服务中的质保期时间，满足2年得2分，每增加一年得1分。本项目最高得分5分。 |
| 价格30分 | 价格分计算 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）